## Tabelle1
Wärmenetz Ergoldsbach
Vergleichsrechner von Ölheizung, Gasheizung und Fernwärme
Bitte nur BRUTTO-Preise eingeben
Kostenrechner Ölheizung |  |  |  | Kostenrechner Erdgasanschluss |  |  | Kostenrechner Fernwärme
MUSS / KANN vom Kunden ausgefüllt werden
Variable Kosten |  |  |  | Variable Kosten |  |  | Variable Kosten
Ölverbrauch / Jahr | 2500 | l/Jahr |  | Gasverbrauch / Jahr (Brennwert) | 25000 | kWh | Verbrauchte kWh / Jahr | 20000 | kw/h /Jahr | Wert dürfen NICHT verändert werden
angenommener Heizölpreis (in 10 Jahr) | 1.4 | €/l |  | Gaspreis 10 Jahre | 14.5 | Cent/kwh | Fernwärmepreis in 10 Jahre | 14 | Cent/kwh
Heizölkosten pro Jahr | 3500 | €/Jahr |  | Gaskosten insg. pro Jahr | 3625 | €/Jahr | Grundgebühr pro Jahr | 440 | € /pro Jahr | Ergebnis
Instandsetzung / Reperatur | 300 | €/Jahr |  | Wartung und Reperatur | 300 | €/Jahr
Kaminkehrer | 70 | €/Jahr |  | Kaminkehrer | 70 | €/Jahr | Heizkosten Fernwärme pro Jahr | 3240 | €/Jahr
Variable Kosten Jahr Öl | 3870 | €/Jahr |  | Variable Kosten Jahr Gas | 3995 | €/Jahr | Wartung und Reperatur | 100 | €
[7 empty] | Kaminkerher | 0 | €
Brennstoffenergie | 25000 | kWh |  | Brennstoffenergie (Heizwert) | 22727.2727 | kWh | Jahreskosten Heizmaterial | 3340 | €
Wirkungsgrad | 80 | % |  | Wirkungsgrad | 80 | %
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 20000 | kWh |  | tat. genutzte Wärmemenge | 18181.8182 | kWh | Wärmenge | 20000 | kWh
Wärmepreis pro kWh | 19.35 | Cent/kwh |  | Wärmepreis pro Kilowattstunde | 21.9725 | Cent/kWh | Wirkungsgrad | 100 | %
[7 empty] | tatsächliche Wärmemenge | 20000 | kWh
[7 empty] | Jahreskosten Heizmaterial | 3340 | €
[7 empty] | Wärmepreis pro Kilowattstunde | 16.7 | Cent/kwh
Feste Kosten pro Jahr
[7 empty] | Kosten Anschluss Fernwärmenetz | 12019 | €
[7 empty] | Kosten Umbau Heizungsbauer | 12000 | €
Feste Kosten pro Jahr |  |  |  | Feste Kosten pro Jahr |  |  | Förderung BAFA | 50 | %
Kosten für eine neue Ölheizung | 16500 | € |  | Kosten für eine neue Gasheizung | 16500 | € | Kosten abz. BAFA Förderung | 12009.5 | €
Zins angenommen | 3 | % |  | Zins angenommen | 3 | % | Zins | 3 | %
Nutzungsdauer der Anlage | 20 | Jahre |  | Nutzungsdauer der Anlage | 20 | Jahre | Nutzungsdauer | 20 | Jahre
Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) | 1072.5 | €/Jahr |  | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) | 1072.5 | €/Jahr | Feste Kosten / Jahr (Zins+ Abschreibung) | 780.6175 | €/Jahr
Insgesamte Kosten pro Jahr | 4942.5 | €/Jahr |  | Insgesamte Kosten pro Jahr | 5067.5 | €/Jahr | Insgesamte Kosten pro Jahr | 4120.6175 | €/Jahr
Festkosten pro kWh | 5.3625 | Cent/kWh |  | Festkosten pro kw/h | 5.8988 | Cent/kWh | Festkosten pro Kwh | 3.9031 | Cent/kWh
plus Heizölkosten pro kWh | 19.35 | Cent/kWh |  | plus Heizkosten Gas pro kw/h | 21.9725 | Cent/kWh | plus Heizkosten pro kw/h | 16.7 | Cent/kWh
insg Kosten pro KWh | 24.7125 | Cent/kWh |  | insg Kosten pro KWh | 27.8713 | Cent/kWh | insg Kosten pro KWh | 20.6031 | Cent/kWh
Gegenüberstellung der verschiedenen errechnenten Preise der kWh
Kosten pro kWh |  |  | Cent / kWh
Ölheizung |  |  | 24.7125
Gasheizung |  |  | 27.8713
Fernwärme |  |  | 20.6031
Gesamtkosten pro Jahr
Ölheizung |  |  | 4942.5 | €
Gasheizung |  |  | 5067.5 | €
Fernwärme |  |  | 4120.6175 | €
Einsparpotenzial Fernwärme
Auf 10 Jahre
Fenrwärme gegenüber Öl |  |  | 821.8825 | € | 8218.825 | €
Fernwärme gegenüber Gas |  |  | 946.8825 | € | 9468.825 | €
Note on F14: Florian: Was ist der Unterschied zwischen Brennwert und Heizwert? Der Brennwert beschreibt den gesamten Energieinhalt, also inklusive der Energie, die im Rauchgas enthalten ist. Er ist daher immer der höhere Wert. Der kleinere Heizwert geht davon aus, dass das heiße Rauchgas nach der Verbrennung ungenutzt durch den Schornstein entweicht.
Note on J14: Kein Verlust enthalten: kWh Fernwärme ist gleich verbrauchte kWh Fernwärme
Note on J16: Florian: 10 Jahre fest
Note on B21: Florian: Umrechnungsfaktor: 1 Liter Heizöl enspricht 10 kWh
Note on F21: Florian: Achtung: Umrechnung von Brennwert auf Heizwert nicht übersehen Faktor 1,1 !!!!!!
Note on B22: Florian: Wirkungsgrad bei 80 %. Der Wirkungsgrad einer Ölheizung zeigt, wieviel der durch das Öl zugeführten Energie bei voller Auslastung und unter optimalen Bedingungen in nutzbare Wärme umgewandelt werden kann. 20% sind Verluste durch Wärmeabstahlung des Kessels und Kamin
Note on J24: Florian: KEIN Wärmeverlust Es wird nur bezahlt was tatsächlich verbraucht wird